	安全评价项目名称
	中国石化销售股份有限公司北京房山阎村加油站经营危险化学品安全评价

	项目简介
	该加油站位于北京市房山区阎村镇阎村油库，罐区设有4台30m3埋地卧式SF双层油罐，其中3台汽油罐、1台柴油罐，罐区设有一座防渗罐池，内设4个隔池，每个隔池内设有1台储罐、隔池观测井和检测立管。油罐总容积120m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，柴油以0.5计入储罐计算总容量，折合容积105m3，属于二级加油站。

	所属业务范围
	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价项目组长
	高阳

	技术负责人
	张博钊

	过程控制负责人
	李会会

	评价报告编制人
	高阳、刘晓响

	报告审核人
	魏玲红

	参与评价工作的人员
	安全评价师
	高庆国、陈世菊、程玉魁

	
	注册

安全工程师
	王旭东、刘晓响、姬士庚

	
	技术专家
	——

	到现场开展安全评价工作情况
	第一次
	人员
	高阳、刘晓响

	
	
	时间
	2026年4月8日

	
	
	主要任务
	收集资料、现场勘察，并对现场存在的安全隐患提出整改建议

	
	第二次
	人员
	高阳、刘晓响

	
	
	时间
	2026年4月30日

	
	
	主要任务
	对现场整改完成情况进行复查

	评价报告结论
	中国石化销售股份有限公司北京房山阎村加油站的安全现状符合国家现行相关法律法规、规范及标准的规定、要求，符合经营汽油、柴油的条件。

	评价报告提交时间
	2026年6月2日

	影像资料
	


